BẢNG MÔ TẢ

(Kèm theo Công văn số         / TXD-YTIHDR ngày     tháng  3  năm  2024

của Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai)

_________________

| TT | Danh mục | Mô tả | Địa điểm cung cấp, lắp đặt | Thời gian cung cấp lắp đặt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ dụng cụ khám phụ khoa | Chất liệu: thép không gỉ Thông số kỹ thuật: - Hộp đựng dụng cụ 30 x 20 x 5cm - Kẹp dài sát khuẩn 25cm - Mỏ vịt (3 cái to, vừa và nhỏ | Tại Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai | Tháng 3/2024 |
| 2 | Bộ dụng cụ đỡ đẻ | - Chất liệu: thép không gỉ Thông số kỹ thuật: - Chất liệu: thép không gỉ - Kéo thẳng tù 18cm - Panh thẳng có mấu 20cm - Kẹp chữ S 25,5cm - Thông tiểu nữ bằng Inox 15cm - Hộp Inox 30x16x7cm |  |  |
| 3 | Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn | Chất liệu: thép không gỉ Thông số kỹ thuật: - Chất liệu: thép không gỉ - Kéo thẳng nhọn 18cm - Kéo thẳng tù 18cm - Panh cong không mấu 16cm - Kẹp bông 25cm - Kìm mang kim 18cm - Kim khâu TQ 1/3 đường tròn (1 vĩ 10 cái) - Hộp Inox sản VN 30x16x7cm |  |  |
| 4 | Bộ dụng cụ đặt vòng tránh thai | Chất liệu: thép không gỉ Thông số kỹ thuật: - Kẹp bông 25cm - Mỏ vịt trung - Mỏ vịt tiểu - Kẹp buzzi 25cm - Van âm đạo 1 đầu - Thước đo tử cung - Hộp đưng dụng cụ 30 x 20 x 5cm |  |  |
| 5 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Chất liệu: thép không gỉ Thông số kỹ thuật: - Cán dao số 4: - Cán dao số 7: - Kéo thẳng nhọn 16cm: - Đè lưỡi cong: - Nỉa mỏ cò: - Panh cong không mấu 14cm: - Panh cong không mấu 10cm: - Panh thẳng không mấu 14: - Que thăm tròn: - Panh kéo lưỡi: - Mở mũi: - Troca: - Loa soi tai: - Canuyn: - Kìm mang kim 14cm: - Mở miệng chữ T: - Hộp inox: |  |  |
| 6 | Hộp đựng bông cồn | Thông số kỹ thuật: - Inox 304 - Kích thước: fi8 x 5cm |  |  |
| 7 | Máy hút dịch | Cấu hình chuẩn: - 01 Máy chính - 01 Bình hấp tiệt trùng 1000ml (bằng nhựa PC) có hệ thống van chống tràn dịch. - 01 Bộ lọc chống nhiễm khuẩn và chống thấm nước - 01 Bộ dây 6 x 10mm và co nối hình nón phù hợp với các ống hút dịch. - 01 Sách hướng dẫn sử dụng. Tính năng kỹ thuật: - Motor: Bơm pittông không dầu, không cần bảo dưỡng - Cấp nguồn: 220 - 230V/ 50-60Hz - Có các cấu hình khác theo yêu cầu - Chân không tối đa (có thể điều chỉnh): 0.80 Bar; -80 kPa; - 600 mmHg - Tốc độ lưu thông khí tự do tối đa: 40 lít/phút - Mức nhiễu ồn: 60,5 dB - Chu kỳ hoạt động: Liên tục - Trọng lượng: 4.15 kg Kích thước: 35 x 21 x 18 cm |  |  |
| 8 | Đèn gù | Đặc điểm: + Chiều cao có thể điều chỉnh được từ : 100 – 160cm + Đèn điều chỉnh xoay trái, phải, trước hoặc sau 900 + Công tắc được bố trí ở đế đèn, thuận tiện và an toàn cho người sử dụng. + Cường độ sáng đạt tối đa 20.000 lux khi ở cự ly 100 – 110cm. + Nguồn điện sử dụng: ~ 220V ± 22V, 50 Hz ± 1 Hz + Điện thế - công suất bóng : 24V – 25W + Nhiệt độ màu : 3500 ± 500K + Kích thước : 124 x 30 x 28 |  |  |
| 9 | Cân sức khỏe có thước đo chiều cao | Đặc điểm: + Cân trọng lượng cơ thể và đo chiều cao. + Mức cân trọng lượng cơ thể tối đa : 120Kg + Mức cân trọng lượng cơ thể tối thiểu : 0,5Kg + Phạm vi đo chiều cao từ : 70-190cm + Vạch chia nhỏ nhất : 0,5 cm + Dung sai : ± 0.5cm + Kích thước mặt bàn cân : 280mm × 380mm + Kích thước tổng thể : 950 × 300 × 290mm + Trọng lượng: 14kg |  |  |
| 10 | Đồng hồ Oxy | Thông số kỹ thuật: - Áp lực đầu vào: 15 MPa - Áp lực đầu ra: 0,2-0 0,3 MPa - Van an toàn: 0,35 ± 0,05 MPa - Lưu lượng : 1-10 L / min, 1-15L/phút - Nhiệt độ tối đa 121oC áp suất 0.142MPa |  |  |
| 11 | Xe đẩy thuốc | Thông số kỹ thuật: - Vật liệu chính: inox 201 - Tay cầm đẩy làm bằng ống inox fi32, dày 1.0mm - Mặt sàn làm bằng các thanh inox hộp fi30 x 30mm, dày 1.0mm - Xe có gắn 4 bánh xe di chuyển fi125 loại tốt - Kích thước: D x R x C = 900 x 600 x 1000mm |  |  |