## Sheet1
PHỤC LỤC DANH SÁCH HÀNG HÓA
STT | Danh mục hàng hóa | Tên hàng hóa | Đặc điểm, thông số kỹ thuật | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá (VND) | Thành tiền | Thời gian thực hiện gói thầu | Ghi chú
1 | Giấy In Nhiệt 50mm | Giấy In Nhiệt 50mm | Size 50mm x 20m | Trung Quốc | Tianjin Grand Paper Industry Co.,Ltd/Trung Quốc | Thùng/ 100 cuộn | Cuộn | 200 |  |  | 180
2 | Thuốc nhuộm giêm sa | Giemsa | Dùng thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Giemsa | Việt Nam | Nam Khoa/Việt Nam | Chai 500 Ml | Ml | 500 |  |  | 180
3 | Lọ đựng nước tiểu bằng nhựa (nắp đỏ) | Lọ đựng nước tiểu nắp đỏ | Lọ nhựa PS trong suốt, dung tích 50ml, nắp nhựa màu đỏ, có nhãn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. Bì/ 100 lọ | Việt Nam | Hồng Thiện Mỹ/Việt Nam | Bì/100 Lọ | Lọ | 600 |  |  | 180
4 | Kim chích máu | Kim chích máu | Được sản xuất từ thép Carbon, đầu mũi kim được vát nhọn với công nghệ sản xuất hiện đại. | Trung Quốc | Taizhou Kangjian Medical Equipments Co.,Ltd / Trung Quốc | Hộp/200 cái | Cái | 200 |  |  | 180
5 | Lam kính 7102 | Lam kính 7102 | • Độ dày: 1.0 - 1.2mm. • Vật liêu cấu thành: kính. Loại trơn. | Trung Quốc | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co.,Ltd / Trung Quốc | Hộp/72 cái | Cái | 360 |  |  | 180
6 | Ống nghiệm nhựa 5ml có nắp | Ống nghiệm nhựa 5ml có nắp | Ống nghiệm nhựa PS trong suốt, kích thước 13 x 75mm, nắp nhựa màu trắng, không nhãn, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. | Việt Nam | Hồng Thiện Mỹ/Việt Nam | Bì/500 ống | Ống | 3000 |  |  | 180
7 | Đầu col trắng | Đầu col trắng | Chất liệu: Nhựa PP, kích thước: 0-10ul | Trung Quốc | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co.,Ltd/Trung Quốc | Bì/1000 cái | Cái | 1000 |  |  | 180
8 | Phim X- Quang DIHT 20x25 | Phim X- Quang DIHT 20x25 | Thông số kỹ thuật: -Kích thước: 20cm x 25cm -Phim khô kỹ thuật số công nghệ in nhiệt -Tương thích với máy in phim Drypix 2000, Drypix Lite -Có giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất hoặc giấy cam kết đáp ứng hàng hóa của hãng sản xuất -Có giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất hoặc giấy cam kết đáp ứng hàng hóa của hãng sản xuất -Thành phần cấu tạo -Polyethylene Terephthalate (Pet): 85-95%; Polyvinyl alcohol: 1-10%; Color Former: 1-10%; Additives: 1-10%; Pigments: 0.1-5%; Bao gói: màng nhôm | Nhật Bản | FUJIFILM/Nhật Bản | Hộp/100 tấm | Tấm | 5000 |  |  | 180
9 | ALT/GPT 330 | ALT/GPT 330 | R1: Tris buffer (pH 7.5) 137.5 mmol/l; L-Alanine 709 mmol/l; LDH (microbial) ≥ 2000 U/l; R2: CAPSO 20 mmol/l; 2-oxoglutarate 85 mmol/l; NADH 1.05 mmol/l | Séc | Erba Lachema S.R.O/Séc | Hộp/330ml | Ml | 330 |  |  | 180
10 | AST/GOT 330 | AST/GOT 330 | R1: Tris buffer (pH 7.8) 110 mmol/l; L-aspartic acid 340 mmol/l; LDH ≥ 4000 U/l; MDH ≥ 750 U/l; R2: CAPSO 20 mmol/l; 2-oxoglutarate 85 mmol/l; NADH 1.05 mmol/l | Séc | Erba Lachema S.R.O/Séc | Hộp/330ml | Ml | 330 |  |  | 180
11 | GGT 110 | GGT 110 | Thành phần: Tris buffer (pH 8,25) : 125 mmol/l Glycyl Glycine : 125 mmol/l L-γ-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide : 20 mmol/l. Đóng gói 1 hộp: R1: 2x44ml+R2: 2x11ml. | Séc | Erba Lachema S.R.O/Séc | Hộp/110ml | Ml | 110 |  |  | 180
12 | UA 275 | UA 275 | R1: Pipes Buffer (pH 7.0) 50 mmol/l; 4-Aminoantipyrine 0.375 mmol/l ; Uricase ≥200 U/l; R2.Pipes Buffer (pH 7,0) 50 mmol/l; TOOS 1,92 mmol/l Peroxidase ≥≥5000 U/l | Séc | Erba Lachema S.R.O/Séc | Hộp/275ml | Ml | 275 |  |  | 180
13 | UREA 275 | UREA 275 | R1: Tris Buffer 100 mmol/l; α-Ketoglutarate 5.49 mmol/l; Urease (Jack Bean) ≥ 10 KU/l; GLDH (Microorganism) ≥ 3.8 KU/l R2: NADH 1.66 mmol/l | Séc | Erba Lachema S.R.O/Séc | Hộp/275ml | Ml | 275 |  |  | 180
14 | ERBA PATH | ERBA PATH | Chất kiểm chuẩn mức cao | Séc | Erba Lachema S.R.O/Séc | Lọ/4*5ml | Ml | 35 |  |  | 180
15 | XL MULTICAL | XL MULTICAL | Chất chuẩn cho các xét nghiệm thường quy | Séc | Erba Lachema S.R.O/Séc | Lọ/4*3ml | Ml | 15 |  |  | 180
16 | ERBA NORM | ERBA NORM | Chất kiểm chuẩn mức bình thường | Séc | Erba Lachema S.R.O/Séc | Lọ/4*5ml | Ml | 30 |  |  | 180
17 | BCⅡ -Lyse | BCⅡ -Lyse | Hoá chất ở dạng lỏng, sẵn sàng sử dụng gồm: - Quaternary ammonium salt - Buffer Hiệu suất: - PH ≥ 9.0 (25⁰C ± 1⁰C); Đo trắng: WBC ≤ 0,5 x 10⁹/L; HGB≤2g/L | Trung Quốc | Zhejiang Xinke Medical Technology Co., Ltd/Trung Quốc | Chai/500ml | Ml | 5000 |  |  | 180
18 | BCⅡ -Diluent | BCⅡ -Diluent | Dung tích:20L Ø Thành phần hoá chất: Hoá chất ở dạng lỏng, sẵn sàng sử dụng gồm: - Sodium chloride - Chất bảo quản Ø Hiệu suất: - PH = 7,0 ± 0,2 (25⁰C ± 1⁰C); = 18,0 ± 0,5ms/cm (25⁰C ± 1⁰C); Osm = 295 ± 10mOsm/Kg; Số hạt đếm ≤ 2,5× 10⁵/L | Trung Quốc | Zhejiang Xinke Medical Technology Co., Ltd/Trung Quốc | Thùng/20Lit | Ml | 400000 |  |  | 180
19 | Rinse Cleaning Solution | Rinse Cleaning Solution | Hoá chất ở dạng lỏng, sẵn sàng sử dụng gồm: - Sodium chloride - Sodium sulfate - Chất hoạt động bề mặt - Chất bảo quản Ø Hiệu suất: - PH > 11,0 (25⁰C ± 1⁰C) Ø Đóng gói: 20L | Trung Quốc | Zhejiang Xinke Medical Technology Co., Ltd/Trung Quốc | Thùng/20Lit | Ml | 160000 |  |  | 180
20 | Que thử nước tiểu 11 thông số | Que thử nước tiểu 11 thông số | Que thử nước tiểu có dạng que và được phủ lên các lớp thuốc thử ở các vị trí khác nhau. - Que thử được sử dụng để định tính và bán định lượng một hoăc nhiều các thành phần của nước tiểu như: Specific Gravity (Trọng lượng riêng), Leucocytes (Bạch cầu), Nitrite (NIT), pH-Level, Protein, Glucose (Đường), Ketones (KET), Urobilinogen, Bilirubin (BIL), Blood (máu),Ascorbic Acid - Hạn sử dụng: 24 tháng, khi chưa mở nắp. | Đức | Nal von minden GmbH/Đức | Hộp/100 test | Test | 100 |  |  | 180
21 | DD E-Z Cleanser | E-Z Cleaning Solution | Model: EZ Cleaning Solution - Sử dụng cho một số phiên bản máy phân tích huyết học Ø Thành phần hoá chất: Hoá chất ở dạng lỏng, sẵn sàng sử dụng gồm: - Alkaline protease - Chất đệm - Chất hoạt động bề mặt - Chất bảo quản Ø Hiệu suất: - PH = 8,4 ± 0,3(25⁰C ± 1⁰C); Đo trắng: WBC ≤ 0,5 x 10⁹/L; RBC≤ 0,05x 1012/L; PLT≤ 10x 109/L; HGB≤ 2g/L Ø Đóng gói: 100ml | Trung Quốc | Zhejiang Xinke Medical Technology Co., Ltd/Trung Quốc | Lọ/100ml | Ml | 200 |  |  | 180
22 | DD Probe Cleanser | Probe Cleaning Solution | v Model: Probe Cleaning Solution - Sử dụng cho một số phiên bản máy phân tích huyết học Ø Thành phần hoá chất: Hoá chất ở dạng lỏng, sẵn sàng sử dụng gồm: - Sodium hypochlorite Ø Hiệu suất: - PH >11,0 (25⁰C ± 1⁰C) Ø Đóng gói: 50ml | Trung Quốc | Zhejiang Xinke Medical Technology Co., Ltd/Trung Quốc | Lọ/50ml | Ml | 100 |  |  | 180
Tổng: 22 Khoản mục